참고1		시·도 소방정 운영 현황

연번	시도	총 운영 대수	종 류
			지휘정	구조정	소방정
계		32대	2대	13대	17대
1	서울	11대	1대	2대	8대
2	부산	3대	1대	-	2대
3	인천	4대	-	3대	1대
5	경기	3대	-	3대	-
6	강원	2대	-	2대	-
7	충북	1대	-	-	1대
8	충남	1대	-	-	1대
9	전북	1대	-	-	1대
10	전남	1대	-	-	1대
11	경북	2대	-	2대	-
12	경남	3대	-	1대	2대

참고2		소방정 사진(종류별)

지휘정	구조정	소방정

참고3		소방정대의 구급장비 보유기준 (제정안)
□ 환자실이 설치된 소방정의 장비 보유기준

구 분	용도분류	장 비 명	보유기준	내용연수	비고
환자평가	신체검진 (7종)	혈압계 (커프: 성인용, 소아용, 영아용)	1세트 이상	3년
		체온계	1대 이상	3년
		검안라이트	대원별 1대	소모품
		청진기	1대 이상	5년
		혈당측정기	2대 이상	소모품
		휴대용산소포화도측정기 (측정탐침자: 성인용, 소아용)	1세트 이상	3년
		심전도감시장치(SpO2포함)	1대	5년
응급처치	기도확보 유지 (10종)	입인두기도기 (성인용, 소아용, 영아용)	2세트 이상	소모품
		코인두기도기 (성인용, 소아용, 영아용)	2세트 이상	소모품
		후두경세트 (성인용, 소아용 / 기도삽관튜브, 튜브고정장치, Margil 겸자, stylet 등 포함)	1세트	후두경: 5년 (1회용: 소모품)
		성문외기도유지기 (성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
	호흡유지 (15종)	백밸브마스크(성인용)	2세트 이상	3년
		백밸브마스크(소아용)	2세트 이상	3년
		백밸브마스크(영아용)	2세트 이상	3년
		비강캐뉼라(성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		안면마스크(성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		비재호흡마스크 (성인용, 소아용, 영아용, 신생아용)	2세트 이상	소모품
		자동식산소소생기(고정용)	1세트	5년
		자동식산소소생기(휴대용)	1세트	5년
		의료용분무기	1대	5년
		전동식의료용흡인기(휴대용)	1대	3년 (흡인튜브: 소모품)
	심장박동 회복(3종)	심장충격기	1대	5년
		심장충격기 패치(성인용, 소아용)	2개 이상	소모품
	순환유지 (3종)	수액연결선	10세트 이상	소모품
		정맥주사바늘	크기별 3개 이상	소모품
		주사기(30ml 포함)	크기별 3개 이상	소모품

구 분	용도분류	장 비 명	보유기준	내용연수	비고
응급처치	외상처치 (17종)	경추보호대(성인용, 소아용, 영아용)	2세트 이상	소모품
		척추보호대(일체형)	1세트 이상	소모품
		긴척추고정판	1개	5년
		머리고정대	1개	3년
		구출고정장치	1세트	3년
		부목(공기․진공 또는 패드)	2세트 이상	3년
		부목(철사 또는 알루미늄)	1세트 이상	소모품
		거즈	10개 이상	소모품
		비멸균장갑	대원별 10개 이상	소모품
		비닐장갑	대원별 10개 이상	소모품
		지혈대	1세트	소모품
		구급용 가위	2개 이상	소모품
		붕대	10개 이상	소모품
		반창고	2개 이상	소모품
		구급장비 가방	3개 이상	3년
환자이송	환자운반 (2종)	주들것	1대	5년
		분리형들것	1대	5년
	체온유지 (2종)	환자시트	5장 이상	소모품
		보온용모포	2장 이상	소모품
구 급 의약품	의약품 (13종)	니트로글리세린(설하용)	1병 (스프레이용: 1개)	소모품
		흡입용기관지확장제	1병	소모품
		포도당(수액용 5%, 10%, 50%)	각 2팩 이상	소모품
		생리식염수 (수액용 500ml, 1000ml)	각 2팩 이상	소모품
		플라스마솔루션 또는 하트만용액(1000ml)	2팩 이상	소모품
		비마약성진통제(진통용)	2앰플 이상	소모품
		항히스타민제(항알러지용)	2앰플 이상	소모품
		에피네프린(부신호르몬제)	20앰플 이상 (주사기용기: 20개 이상)	소모품
		아미오다론(부정맥치료제)	6앰플 이상	소모품
		기관지확장제(의료용분무기용)	2앰플 이상	소모품

구 분	용도분류	장 비 명	보유기준	내용연수	비고
구 급 의약품	소독제 (3종)	포비돈(살균용)	1병 이상 (스틱: 10개 이상)	소모품
		에탄올(살균용) 또는 과산화수소	1병 이상 (알코올솜: 10개 이상)	소모품
		생리식염수(상처세척용)	3000ml 이상	소모품
감염방지	감염방지 (5종)	폐기물보관통	1개	소모품
		주사바늘폐기용기	1개	소모품
		구토용백	10개 이상	소모품
		감염보호복세트 (보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)	대원별 5세트 이상 (Level D 이상)	소모품
		일회용 덴탈마스크	대원별 10개 이상	소모품
통신□ 기록장비	통신장비 (5종)	구급일지단말기	1대	2년
		휴대용전화기	1대	2년
		블루투스 이어폰	팀별 1대 이상	소모품
		이동국(차량용) / 휴대국(개인용)	개인별 1개	7년
	기록장비 (4종)	구급차 영상정보처리기기(내부용)	1대	5년
		구급차 영상기록장치(외부용)	1대	5년
		구급차운행기록장치	1대	5년
		웨어러블 카메라	1대 이상	5년
비고 1. 환자실에 설치하는 병상은 전․후․좌․우 방향 중 두 방향 이상에서 응급처치 등 구급대원 활동이 가능하도록 환자실 각 부분으로 이격거리를 확보하여야 한다. 2. 환자실에 두는 구급장비는「119구급차 장비적재 표준화」기준을 준용한다. 3. 지역 특성 및 소방활동 환경에 따라 장비 보유기준을 가감할 수 있다. 4. 약사법 및 의료기기법 등을 적용 받는 장비는 관련 법령을 따른다. 5. 내용연수가 경과된 구급장비는 “소방장비 심의회 운영 지침”에 따라 연장사용 및 불용의 심의를 하고 연장사용이 결정 된 경우에는 연장된 기간만큼 내용연수 경과율에도 동일하게 적용한다.

□ 환자실이 없는 소방정의 장비 보유기준
구 분	용도분류	장 비 명	보유기준	내용연수	비고
환자평가	신체검진 (4종)	혈압계 (커프: 성인용, 소아용, 영아용)	1세트 이상	3년
		체온계	1대	3년
		검안라이트	1개	소모품
		혈당측정기	1대	소모품
응급처치	기도확보 유지(3종)	입인두기도기 (성인용, 소아용, 영아용)	1세트 이상	소모품
	호흡유지 (3종)	백밸브 마스크(성인용)	1세트	3년
		백밸브 마스크(소아영)	1세트	3년
		백밸브 마스크(영아영)	1세트	3년
	심장박동 회복(3종)	심장충격기	1대	5년
		심장충격기 패치(성인용, 소아용)	2개 이상	소모품
	외상처치 (11종)	경추보호대(성인용, 소아용, 영아용)	1세트	소모품
		부목(철사 또는 알루미늄)	1세트	소모품
		거즈	2개 이상	소모품
		멸균장갑	대원별 2개 이상	소모품
		비멸균장갑	대원별 2개	소모품
		구급용 가위	2개 이상	소모품
		붕대	2개 이상	소모품
		반창고	1개	소모품
		구급장비 가방	1개	3년
환자이송	환자운반 (1종)	가변형 들것	1대	2년
구 급 의약품	의약품 (2종)	니트로글리세린(설하용)	1병	소모품
		흡입용기관지확장제	1병	소모품
	소독제 (2종)	에탄올(살균용) 또는 과산화수소	1병	소모품
		생리식염수(상처세척용)	1병	소모품
감염방지	감염방지 (2종)	구토용백	2개 이상	소모품
		일회용 덴탈마스크	대원별 2개	소모품
비고 1. 지역 특성 및 소방활동 환경에 따라 장비 보유기준을 가감할 수 있다. 2. 약사법 및 의료기기법 등을 적용 받는 장비는 관련 법령을 따른다. 3. 내용연수가 경과된 구급장비는 “소방장비 심의회 운영 지침”에 따라 연장사용 및 불용의 심의를 하고 연장사용이 결정 된 경우에는 연장된 기간만큼 내용연수 경과율에도 동일하게 적용한다.