◇ 동절기 대비 콘서트, 공연 등 각종 행사가 많은 대형 공연장 및 청소년수련관 시설물에 대한 재난사고 예방을 위해 긴급안전점검을 실시하고자 함.

□ 점검개요

○ 관련근거 : 『재난안전법』 제30조 (재난예방을 위한 긴급안전점검 등)

○ 점검기간 :｀19.11.5. ∼ 12. 9.

○ 점검대상 : 20개소(공연장 12, 청소년수련관 8) *점검대상 외는 시·군 자체 점검실시

※ 道내 공연장 및 청소년수련관 : 50개소(공연장 23개소, 청소년수련관 27개소)

○ 점검방법 : 민관합동점검 (道, 안전관리자문단, 시·군, 전기·가스안전공사 등)

□ 주요 점검사항

▷ 시설물 안전 및 유지관리계획 수립․시행, 안전점검 및 안전조치 이행 및 조치결과

▷ 공연법관련 재해대처계획, 무대시설의 안전진단 등 안전관리 이행 및 조치결과

▷ 청소년활동진흥법 관련 수련시설 종합 안전점검 이행 여부 및 조치결과

▷ 실내건축의 구조·시공방법 등의 기준 적용 여부 등

▷ 주요 구조부(슬래브, 기둥, 보 등)․외벽․지붕의 변위, 탈락, 균열 등 위험 요인

▷ 무대상부 조명기구, 무대장치 낙하예방 고정상태 및 구조물 안전상태

▷ 관람객 대피, 이동통로 관리상태 및 전기·가스 분야 안전관리 실태

▷ 화재에 대비한 방화구획, 피난시설․대피로 유지 및 소방시설관리 상태

□ 향후계획

○ (지적사항) 해당 市에 보수 등 재난안전법에 따라 안전조치명령토록 조치

○ (유지관리) 조치결과에 대해 FMS(시설물통합정보시스템) 입력 및 지속관리

○ (제도개선) 법령, 지침, 기준 등 불합리한 제도개선 발굴 및 관계기관 건의