	119소방안전 활동상황	2019. 11. 13.(수) 06:00
		119종합상황실

총  괄

[전일 24:00 기준]

구 분			화 재					구 조		구 급		생활안전
			건 수		사 망	부 상	피해액 (백만원)	건 수	인 원	건 수	인 원	건 수	인 원
일 계			88		0	4	232	498	128	4,608	4,797	753	41
누 계		□18	36,541		320	1,987	483,291	174,166	62,696	1,589,578	1,626,494	322,753	19,516
		□19	34,821		235	1,896	600,299	187,949	56,094	1,567,027	1,600,496	355,893	20,207
❖	헬기출동			9회(산악구조 4, 수색구조 3, 훈련비행 2) / 4명(구조 4)
❖	구급상황관리			2,837건(의사지도 343, 병원조정 13, 응급지도 1,127, 의료상담 1,349, 재외국민 5)
❖	생활안전조치			753건(동물포획 248, 소방시설오동작 90, 문개방 94, 벌집제거 67(부상 4), 기타 254)

화재진압

❍ (주  택) 충북 옥천군 옥천읍『단독주택(1/0)』

09:02~09:19, 프로판가스 누출에 의한 정전기 발화, 경상 1명, 12㎡ 및 가재도구 등 소실

❍ (미곡처리장) 경기 화성시 우정읍『◯◯농단RPC 미곡종합처리장』

09:34~11:42, 전기적 요인(미확인 단락) 추정, 곡물저장탱크 30㎡ 및 벼  50톤 소실

❍ (마  트) 경기 동두천시 송내동『◯◯마트 동두천점(3/0)』

14:14~14:37, 발전기 배기관 과열로 발화, 경상 1명, 비상용발전기 에어필터 등

❍ (공  장) 경기 양주시 만송동『방적·직조업(◯◯섬유, 1/0)』

16:47~17:23, 기계 과열 및  정전기 등이 다량에 먼지에 착화발화, 1동(196㎡) 전소 및 팔사기, 실 원자재 등 소실

❍ (아파트) 부산 강서구 신호동『◯◯아파트(15/1), 5층』

17:55~18:09, 내부에서 발화, 경상1명, 66㎡소실 및 가전제품, 내부집기류 소실

구조･구급･생활안전

❍ (교통사고) 경기 파주시 적성면『구읍교차로』

10:33~11:38, 승용차 대 승용차 등 3중 추돌, 경상 3명(남 2, 여 1), 응급처치 및 병원이송

❍ (누출사고) 경남 함안군 군북면『남해고속도로(군북TG출구→의령방향 도로상)

14:06~15:12 , 탑차 교체 작업 중 탱크로리 배출밸브 균열로 액화탄산가스 누출